## Лист1
Приложение № 5
к постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 12 апреля 2022 г. № 689
| Наименование поселения |  | г. Ухта
| Наименование улицы |  | Чернова
| № дома |  | 39
| Год постройки |  | 1960
Тип дома (квартирного, иное)
| Этажность |  | 2
| Количество подъездов |  | 2
| Количество комнат |  | 16
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, м2 |  | 559.2
| в том числе: общая площадь жилых помещений, м2 |  | 559.2
| площадь встроенные нежилые помещения, м2 |  | -
| Площадь л/клеток, лифтов, тамбуров и др. помещений, м2 |  | 44.6
Перечень работ, услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 39
по ул. Чернова в г. Ухта
№ расц. | Наименование работ и услуг | Ед.изм | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг на 1 год | Разовый объем работ | Объем работ на 1 года с учетом ед. измерения | Расценка, руб. | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 кв.м. общей площади, руб./мес.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Санитарное содержания
51-001 | Влажное подметание л/клеток, маршей, тамбура | 100 м2 | 2 раза в неделю - 52 | 52 | 0.446 | 23.192 | 257.58 | 5973.7954 | 0.89023
51-009 | Мытье л/клеток, маршей, тамбура | 100 м2 | 1 раз в месяц | 12 | 0.446 | 5.352 | 669.24 | 3581.7725 | 0.53376
51-018 | Влажная уборка стен | 100м2 | 1 | 1 | 60 | 0.6 | 395.48 | 237.288 | 0.035361
51-031 | Мытье окон | 10м2 | 1 | 1 | 3.8 | 0.38 | 216.77 | 82.3726 | 0.012275
51-019 | Влажная протирка дверей | 100м2 | 1 | 1 | 28 | 0.28 | 65.04 | 18.2112 | 0.0027139
51-025 | Влажная протирка перил | 100м2 | 12 | 12 | 3.2 | 0.032 | 320.03 | 10.241 | 0.0015261
51-023 | Влажнная протирка ящиков | 100м2 | 1 | 1 | 4 | 0.04 | 317.43 | 12.6972 | 0.0018922
51-022пр | Влажная протирка щитов электрических | 10м2 | 1 | 1 | 4 | 0.4 | 317.43 | 126.972 | 0.018922
51-024 | Влажная протирка приборов (радиаторов) отопительных | 100м2 | 1 | 1 | 6.3 | 0.063 | 764.95 | 48.1919 | 0.0071817
| Дератизация | м2 | по мере необходимости | 12 | 50 | 600 | 2.45 | 1470 | 0.21906
Уборка земельного участка | [8 empty] | 0
Летняя уборка | [8 empty] | 0
53-020 | Уборка грунта и зеленных насаждений | 1000 м2 | 1 раза в месяц - 6 | 6 | 1.3029 | 7.8174 | 228.97 | 1789.9501 | 0.26674
53-001 | Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием (крыльца и тротуар) | 1000 м2 | 2 раза в неделю -52 | 52 | 0.0645 | 3.354 | 379.87 | 1274.084 | 0.18987
53-021прим. | Уборка газонов и грунта сильной загрязненности | 1000 м2 | по необходимости | 1 | 1.3029 | 1.3029 | 4436.18 | 5779.8989 | 0.86133
53-001 | Уборка отмостки | 1000 м2 | 1 раза в месяц -6 | 6 | 0.0882 | 0.5292 | 379.87 | 201.0272 | 0.029958
Зимняя уборка | [8 empty] | 0
54-003 | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1000м2 | 3 раза в неделю - 72 | 72 | 0.0645 | 4.644 | 515.17 | 2392.4495 | 0.35653
54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | в дни снегопада | 30 | 0.0645 | 1.94 | 3088.42 | 5991.5348 | 0.89287
54-043 | Подборка случайного мусора | 1000 м2 | 1 раз в неделю | 24 | 0.0645 | 1.548 | 65.04 | 100.6819 | 0.015004
54-025 | Пескосыпка территории (входные площадки, асф.) | 1000 м2 | по необходимости | 26 | 0.0645 | 1.677 | 629.66 | 1055.9398 | 0.15736
54-022 | Очистка территории 1 класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец | 1000 м2 | в дни снегопада | 30 | 0.0645 | 0.36 | 8523.73 | 3068.5428 | 0.45728
54-013 | Очистка отмостки от снега | 1000 м2 | по необходимости | 6 | 0.0882 | 0.5292 | 3088.42 | 1634.3919 | 0.24356
| Вывоз снега | м3 |  |  |  | 5 | 85.26 | 426.3 | 0.063528
| Стоимость песка | м3 |  |  |  | 0.5 | 286.67 | 143.335 | 0.02136
| Механизированная уборка дворовой территории | м/час | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 2211.79 | 1658.8425 | 0.2472
| Погрузчик ПУГ -1 | маш/час | по необходимости |  | 2 | 2 | 1782.05 | 3564.1 | 0.53113
Проведение технических осмотров | [8 empty] | 0
Плановые осмотры | [8 empty] | 0
3-7-1в | Осмотр кровель из штучных материалов | 1000 м2 | 1 | 1 | 0.514 | 0.51 | 1047.96 | 534.4596 | 0.079646
42-010 | Осмотр каменных конструкций | 1000 м2 | 1 | 1 | 0.4385 | 0.44 | 903.28 | 397.4432 | 0.059228
42-009 | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | 1000 м3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 829.46 | 0 | 0
42-011 | Осмотр СО в начале и конце отопительного сезона | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.4051 | 0.8102 | 1841.09 | 1491.6511 | 0.22229
42-011 | Осмотр СО в декабре, январе, феврале | 1000 м2 | 3 | 3 | 0.4051 | 1.2153 | 1941.09 | 2359.0067 | 0.35154
42-012 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 | 2 | 0.04 | 0.08 | 4142.45 | 331.396 | 0.049385
42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.4051 | 0.8102 | 1841.09 | 1491.6511 | 0.22229
42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 | 2 | 0.01 | 0.02 | 8574.87 | 171.4974 | 0.025557
2-1-1а | Проверка дымоходов | шт. | 4 | 4 | 16 | 64 | 182.61 | 11687.04 | 1.7416
2-1-1б | Проверка вентканалов | венткан | 3 | 3 | 32 | 96 | 84.99 | 8159.04 | 1.2159
42-011прим. | Осмотр ХВ и отведение сточных вод | 1000 м2 | 1 | 1 | 0.41 | 0.41 | 1841.09 | 754.8469 | 0.11249
Очистка кровли | [8 empty] | 0
пр. 54-041 | Очистка крыш, козырьков, оголовков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см | 100 м2 | по необходимости | 2 | 2.57 | 5.14 | 2295.63 | 11799.5382 | 1.7584
| Автовышка | маш/час | по необходимости |  | 3 | 3 | 2005.61 | 6016.83 | 0.89664
Электроснабжение | [8 empty] | 0
33-055 | Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов | щит | 2 | 2 | 4 | 8 | 207.13 | 1657.04 | 0.24694
33-052 | Техобслуживание вводных электрощитков | шт. | 2 | 2 | 1 | 2 | 1509.69 | 3019.38 | 0.44996
Отопление | [8 empty] | 0
31-054 | Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительные приборы гидропневматическим способом в домах 5-12 этажей при диаметре трубопровода от 15 до 32 мм | элев. | 1 | 1 | 1 | 1 | 7036.42 | 7036.42 | 1.0486
31-065 | Ликвидапция воздушных пробок в стояках центрального отопления | шт. | 1 | 1 | 4 | 4 | 296.11 | 1184.44 | 0.17651
31-043 | Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы | 1000 м3 | 1 | 1 | 2.441 | 2.441 | 219.97 | 536.9468 | 0.080017
31-068 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 100 м | 1 | 1 | 1 | 1 | 2762.35 | 2762.35 | 0.41165
Водоснабжение, канализация | [8 empty] | 0
31-014 | Ремонт и ревизия запорной арматуры | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1356.54 | 1356.54 | 0.20215
32-093 | Очистка канализационной сети внутренней | м | 2 | 2 | 5 | 10 | 139.04 | 1390.4 | 0.2072
| Аварийное обслуживание (ХВ, отведение сточных вод, эл.энергия, т/энергия) | круглосуточно | 12 | 12 | 559.2 | 6710.4 | 3.11 | 20869.344 | 3.11
| Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | [7 empty] | 0
| Визуальная проверка состояния окраски и крепления наружного (фасадного) газопровода | 10м | 1 раз в год | 1 | 77 | 7.7 | 14.17 | 109.109 | 0.01626
| Визуальная проверка состояния окраски и крепления внутридомового газопровода | 1м | 1 раз в год | 1 | 64 | 64 | 7.5 | 480 | 0.071531
| Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции МКД | футляр | 1 раз в год | 1 | 16 | 16 | 14.17 | 226.72 | 0.033786
| Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод ,обмыливания) диаметр до 32 мм | сварной стык, резьбовае соединение, отключающее устройство | 1 раз в год | 1 | 79 | 79 | 21.67 | 1711.93 | 0.25512
| Смазка газового крана диаметром до 20мм | кран | 1 раз в год | 1 | 16 | 16 | 122.5 | 1960 | 0.29208
| Текущий ремонт общего имущества МКД, ремонт, замена ВД инженерных сетей и оборудования,работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД ( в соответствии ПП РФ от 03.04.2013 N 290) | по необходимости | [5 empty] | 33450 | 4.9848
Итого по содержанию | [7 empty] | 130137.64 | 19.3934
Итого текущий ремонт | [7 empty] | 33450 | 4.9848
Непредвиденные расходы (5 %) | [7 empty] | 6506.882 | 0.96967
Всего затраты | [7 empty] | 170094.522 | 25.3479
Размер платы за жилое помещение (руб/м2 в месяц) | [7 empty] | 25.3479
* Затраты на управление домом входят в состав расценок и составляют 5,16% от общей суммы затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД, Состав работ, услуг по управлению домом определен п.4 «Правил осуществления деятельности по управлению МКД», условиями Договора управления домом. Объемы работ могут корректироваться в зависимости от фактической необходимости выполнения работ.