## Лист1
Приложение № 4
к постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 07 июня 2023 г. № 1430
| Наименование поселения |  | г. Ухта, пгт. Ярега
| Наименование улицы |  | Лермонтова
| № дома |  | 15
| Год постройки |  | 1986
Тип дома (квартирного, иное)
| Этажность |  | 2
| Количество подъездов |  | 2
| Количество комнат |  | 16
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, м2 |  | 901.7
| в том числе: общая площадь жилых помещений, м2 |  | 901.7
| площадь встроенные нежилые помещения, м2 |  | -
| Площадь л/клеток, лифтов, тамбуров и др. помещений, м2 |  | 160.4
Перечень работ, услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 15 по ул. Лермонтова в г. Ухта
№ расц. | Наименование работ и услуг | Ед.изм | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг на 1 год | Разовый объем работ | Объем работ на 1 года с учетом ед. измерения | Расценка, руб. | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 кв.м. общей площади, руб./мес.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Санитарное содержания
51-001 | Влажное подметание л/клеток, маршей, тамбура | 100 м2 | 2 раза в неделю — 104 | 104 | 1.604 | 166.816 | 257.58 | 42968.4653 | 3.9711
51-009 | Мытье л/клеток, маршей, тамбура | 100 м2 | 2 раза в месяц | 24 | 1.604 | 38.496 | 669.24 | 25763.063 | 2.381
51-018 | Влажная уборка стен | 100 м2 | 1 | 1 | 1.378 | 1.378 | 395.48 | 544.9714 | 0.050365
51-031 | Мытье окон | 10 м2 | 1 | 1 | 0.09 | 0.09 | 216.77 | 19.5093 | 0.001803
51-019 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 1 | 1 | 0.114 | 0.114 | 65.04 | 7.4146 | 0.00068524
51-025 | Влажная протирка перил | 100 м2 | 12 | 12 | 0.032 | 0.384 | 320.03 | 122.8915 | 0.011357
51-023 | Влажнная протирка ящиков | 100 м2 | 1 | 1 | 4 | 0.04 | 317.43 | 12.6972 | 0.0011735
51-020 | Влажная протирка подоконников | 100 м2 | 12 | 12 | 0.06 | 0.72 | 572.41 | 412.1352 | 0.038089
51-024 | Влажная протирка приборов (радиаторов) отопительных | 100 м2 | 1 | 1 | 6.3 | 0.063 | 764.95 | 48.1919 | 0.0044538
| Дератизация | м2 | по мере необходимости | 12 | 117 | 1404 | 2.45 | 3439.8 | 0.3179
Уборка земельного участка | [8 empty] | 0
Летняя уборка | [8 empty] | 0
53-020 | Уборка грунта и зеленных насаждений | 1000 м2 | 1 раза в неделю - 26 | 26 | 0.19265 | 5.0089 | 228.97 | 1146.8878 | 0.10599
53-001 | Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1000 м2 | 2 раза в неделю -52 | 52 | 0.214 | 11.128 | 379.87 | 4227.1934 | 0.39067
53-021прим. | Уборка газонов и грунта сильной загрязненности | 1000 м2 | по необходимости | 1 | 0.19265 | 0.19265 | 4436.18 | 854.6301 | 0.078983
53-001 | Уборка отмостки | 1000 м2 | 1 раза в месяц -6 | 6 | 0.1208 | 0.7248 | 379.87 | 275.3298 | 0.025445
53-030 | Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки | м3 | по мере необх. | 1 | 2 | 2 | 281.01 | 562.02 | 0.051941
53-023 (прим) | Покос травы | 1000 м2 | по мере необх. | 2 | 0.15675 | 0.3135 | 1457.05 | 456.7852 | 0.042215
Зимняя уборка | [8 empty] | 0
54-003 | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным покрытием (крыльца) | 1000м2 | 2 раза в неделю - 52 | 52 | 0.03248 | 1.689 | 515.17 | 870.1015 | 0.080413
54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | в дни снегопада | 30 | 0.03248 | 0.97 | 3088.42 | 2995.7674 | 0.27686
54-043 | Подборка случайного мусора | 1000 м2 | 1 раз в неделю | 24 | 0.2414 | 5.7936 | 65.04 | 376.8157 | 0.034825
54-025 | Пескосыпка территории (входные площадки, асф.) | 1000 м2 | по необходимости | 45 | 0.03248 | 1.4616 | 629.66 | 920.3111 | 0.085053
54-022 | Очистка территории 1 класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец | 1000 м2 | в дни снегопада | 35 | 0.03248 | 0.42 | 8523.73 | 3579.9666 | 0.33085
54-013 | Очистка отмостки от снега | 1000 м2 | по необходимости | 6 | 0.1208 | 0.7248 | 3088.42 | 2238.4868 | 0.20688
| Стоимость песка | м3 |  |  |  | 0.2 | 286.67 | 57.334 | 0.0052987
| Механизированная уборка дворовой территории | м/час | 4 | 4 | 3 | 3 | 2211.79 | 6635.37 | 0.61323
Проведение технических осмотров | [8 empty] | 0
Плановые осмотры | [8 empty] | 0
3-7-1в | Осмотр кровель из штучных материалов | 1000 м2 | 2 раза в год | 2 | 0.7405 | 1.48 | 1047.96 | 1550.9808 | 0.14334
42-009 | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | 1000 м2 | 2 раза в год | 2 | 0.82923 | 1.66 | 862.64 | 1431.9824 | 0.13234
42-007 | Осмотр деревянных заполнений проемов | 1000 м2 | 2 раза в год | 2 | 0.021 | 0.042 | 862.64 | 36.2309 | 0.0033484
42-003 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 100 м3 | 2 раза в год | 2 | 0.5975 | 1.195 | 108.39 | 129.526 | 0.011971
42-011 | Осмотр СО в начале и конце отопительного сезона | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.617 | 1.234 | 1841.09 | 2271.9051 | 0.20996
42-011 | Осмотр СО в декабре, январе, феврале | 1000 м2 | 3 | 3 | 0.617 | 1.851 | 1841.09 | 3407.8576 | 0.31495
42-012 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 | 2 | 0.04 | 0.08 | 4142.45 | 331.396 | 0.030627
42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.617 | 1.234 | 1841.09 | 2271.9051 | 0.20996
42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 | 2 | 0.01 | 0.02 | 8574.87 | 171.4974 | 0.015849
2-1-1б | Проверка вентканалов | венткан | 3 | 3 | 32 | 96 | 84.99 | 8159.04 | 0.75404
42-011прим. | Осмотр ХВ и отведение сточных вод | 1000 м2 | 1 | 1 | 0.617 | 0.617 | 1841.09 | 1135.9525 | 0.10498
Очистка кровли | [7 empty] | 0 | 0
прим. 51-034 | Уборка чердаков, подвалов, бойлерных | 100м2 | по необходимости |  | 6.17 | 6.17 | 1165.63 | 7191.9371 | 0.66466
пр. 54-041 | Очистка крыш, козырьков, оголовков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см (козырьки над подъездами) | 100 м2 | по необходимости | 6 | 0.08 | 0.48 | 2295.63 | 1101.9024 | 0.10184
| Автовышка | маш/час | по необходимости | 2 | 2 | 2 | 2005.61 | 4011.22 | 0.37071
Электроснабжение | [8 empty] | 0
33-055 | Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов | щит | 2 | 2 | 4 | 8 | 207.13 | 1657.04 | 0.15314
33-052 | Техобслуживание вводных электрощитков | шт. | 2 | 2 | 1 | 2 | 1509.69 | 3019.38 | 0.27905
Отопление | [8 empty] | 0
31-053 | Промывка системы центрального отопления гидравлическим способом при давлении городской сети 5 атм и диаметре смывного патрубка 50 мм | 100 м3 здания | 1 | 1 | 37.15 | 0.3715 | 313.57 | 116.4913 | 0.010766
31-065 | Ликвидапция воздушных пробок в стояках центрального отопления | шт. | 1 | 1 | 5 | 5 | 296.11 | 1480.55 | 0.13683
31-064 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт. | 1 | 1 | 3 | 3 | 101.52 | 304.56 | 0.028147
31-043 | Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы | 1000 м3 | 1 | 1 | 3.715 | 3.715 | 219.97 | 817.1885 | 0.075523
31-068 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 100 м | 1 | 1 | 5.714 | 5.714 | 2762.35 | 15784.0679 | 1.4587
31-045 | Проверка на прогрев отопительных приборов | прибор | по мере необходимости |  | 2 | 2 | 66.41 | 132.82 | 0.012275
Водоснабжение, канализация | [8 empty] | 0
31-014 | Ремонт и ревизия запорной арматуры | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1356.54 | 1356.54 | 0.12537
32-093 | Очистка канализационной сети внутренней | м | 2 | 2 | 5 | 10 | 139.04 | 1390.4 | 0.1285
| Аварийное обслуживание (ХВ, отведение сточных вод, эл.энергия, т/энергия) | ежедневно | 12 | 12 | 901.7 | 10820.4 | 4.1 | 44363.64 | 4.1
| Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | [7 empty] | 0
| Визуальная проверка состояния окраски и крепления наружного (фасадного) газопровода | 10м | 1 раз в год | 1 | 98 | 9.8 | 14.17 | 138.866 | 0.012834
| Визуальная проверка состояния окраски и крепления внутридомового газопровода | 1м | 1 раз в год | 1 | 48 | 48 | 7.5 | 360 | 0.03327
| Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции МКД | футляр | 1 раз в год | 1 | 16 | 16 | 14.17 | 226.72 | 0.020953
| Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод ,обмыливания) диаметр до 32 мм | сварной стык, резьбовае соединение, отключающее устройство | 1 раз в год | 1 | 50 | 50 | 21.67 | 1083.5 | 0.10013
| Смазка газового крана диаметром до 20мм | кран | 1 раз в год | 1 | 16 | 16 | 122.5 | 1960 | 0.18114
| Текущий ремонт общего имущества МКД, ремонт, замена ВД инженерных сетей и оборудования,работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД ( в соответствии ПП РФ от 03.04.2013 N 290) | по необходимости | [5 empty] | 73200 | 6.765
Итого по содержанию | [7 empty] | 205931.2357 | 19.0318
Итого текущий ремонт | [7 empty] | 73200 | 6.765
Непредвиденные расходы (10 %) | [7 empty] | 20593.1236 | 1.9032
Всего затраты | [7 empty] | 299724.3593 | 27.6999
Размер платы за жилое помещение (руб/м2 в месяц) | [7 empty] | 27.6999 |  | 25.35 | \