[image: image1.png]



	АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«УХТА»
	
	«УХТА»
КАР  КЫТШЛÖН

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ



	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ



	29 октября 2020 г.
	
	№
	2982
	

	г.Ухта,  Республика Коми
	
	


Об утверждении проектно-сметной документации и инженерных изысканий по объекту: «Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель г.Ухта»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и на основании положительного заключения АУ РК «Управление государственной экспертизы Республики Коми» № 11-1-1-2-054408-2020 от 28.10.2020 по проектно-сметной документации и инженерным изысканиям по объекту: «Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель г.Ухта», администрация постановляет:

1. Утвердить проектно-сметную документацию и инженерные изыскания по объекту: «Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель г.Ухта» со следующими технико-экономическими показателями:
	Производительность станции водоочистки
	
	26 000 мЗ/сут.

	Сборный водопровод (длина)
	
	6797 м

	ВОЛС (длина)
	
	21,85 км

	Очистные сооружения сточных вод (установка ГБО-Б-2 УФ)
	
	217 м

	Газопровод высокого давления (Р=0,02 МПа)
Автоматизированная система контроля и управления технологическими процессами скважин и станции водоочистки.
	
	

	Общая стоимость проекта (в том числе затраты на подготовку проектно-сметной документации)
	
	722,79 млн. руб.


2

В том числе:                                                                     248,47 млн. руб.

- строительно-монтажные работы

- приобретение машин и оборудования                         415,47 млн. руб.

- прочие затраты                                                               58,85 млн. руб.

- ПИР                                                                                 20,10 млн. руб.

2 Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на Официальном портале МОГО «Ухта».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта».
Глава МОГО «Ухта» - руководитель 

администрации МОГО «Ухта»                                                            М.Н. Османов

