## Лист1
Приложение № 2
к постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 16 февраля 2022 г. № 264
| Наименование поселения |  | г. Ухта
| Наименование улицы |  | 40 лет ГВФ
| № дома |  | 13
| Год постройки |  | 1962
Тип дома (квартирного, иное)
| Этажность |  | 2
| Количество подъездов |  | 2
| Количество комнат |  | 16
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, м2 |  | 561.9
| в том числе: общая площадь жилых помещений, м2 |  | 561.9
| площадь встроенные нежилые помещения, м2 |  | -
| Площадь л/клеток, лифтов, тамбуров и др. помещений, м2 |  | 47
Перечень работ, услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 13 по ул. 40 лет ГВФ в г. Ухта
№ расц. | Наименование работ и услуг | Ед.изм | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг на 1 год | Разовый объем работ | Объем работ на 1 года с учетом ед. измерения | Расценка, руб. | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 кв.м. общей площади, руб./мес.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Санитарное содержания
51-001 | Влажное подметание л/клеток, маршей, тамбура | 100 м2 | 2 раза в неделю - 52 | 52 | 0.47 | 24.44 | 257.58 | 6295.2552 | 0.93363
51-009 | Мытье л/клеток, маршей, тамбура | 100 м2 | 1 раз в месяц | 12 | 0.47 | 5.64 | 669.24 | 3774.5136 | 0.55978
51-018 | Влажная уборка стен | 100м2 | 1 | 1 | 60 | 0.6 | 395.48 | 237.288 | 0.035191
51-031 | Мытье окон | 10м2 | 1 | 1 | 3.8 | 0.38 | 216.77 | 82.3726 | 0.012216
51-019 | Влажная протирка дверей | 100м2 | 1 | 1 | 28 | 0.28 | 65.04 | 18.2112 | 0.0027008
51-025 | Влажная протирка перил | 100м2 | 12 | 12 | 3.2 | 0.032 | 320.03 | 10.241 | 0.0015188
51-023 | Влажнная протирка ящиков | 100м2 | 1 | 1 | 4 | 0.04 | 317.43 | 12.6972 | 0.0018831
51-022пр | Влажная протирка щитов электрических | 10м2 | 1 | 1 | 4 | 0.4 | 317.43 | 126.972 | 0.018831
51-024 | Влажная протирка приборов (радиаторов) отопительных | 100м2 | 1 | 1 | 6.3 | 0.063 | 764.95 | 48.1919 | 0.0071472
| Дератизация | м2 | по мере необходимости | 12 | 50 | 600 | 2.45 | 1470 | 0.21801
Уборка земельного участка | [8 empty] | 0
Летняя уборка | [8 empty] | 0
53-020 | Уборка грунта и зеленных насаждений | 1000 м2 | 1 раза в месяц - 6 | 6 | 1.2205 | 7.323 | 228.97 | 1676.7473 | 0.24867
53-001 | Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1000 м2 | 2 раза в неделю -52 | 52 | 0.0222 | 1.1544 | 379.87 | 438.5219 | 0.065036
53-021прим. | Уборка газонов и грунта сильной загрязненности | 1000 м2 | по необходимости | 1 | 1.2205 | 1.2205 | 4436.18 | 5414.3577 | 0.80298
53-001 | Уборка отмостки | 1000 м2 | 1 раза в месяц -6 | 6 | 0.0222 | 0.1332 | 379.87 | 50.5987 | 0.0075041
Зимняя уборка | [8 empty] | 0
54-003 | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1000м2 | 3 раза в неделю - 72 | 72 | 0.0442 | 3.1824 | 515.17 | 1639.477 | 0.24314
54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | в дни снегопада | 30 | 0.0442 | 1.33 | 3088.42 | 4107.5986 | 0.60918
54-043 | Подборка случайного мусора | 1000 м2 | 1 раз в неделю | 24 | 0.0442 | 1.0608 | 65.04 | 68.9944 | 0.010232
54-025 | Пескосыпка территории (входные площадки, асф.) | 1000 м2 | по необходимости | 26 | 0.0442 | 1.1492 | 629.66 | 723.6053 | 0.10732
54-022 | Очистка территории 1 класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец | 1000 м2 | в дни снегопада | 30 | 0.0442 | 0.36 | 8523.73 | 3068.5428 | 0.45508
54-013 | Очистка отмостки от снега | 1000 м2 | по необходимости | 1 | 0.0222 | 0.0222 | 3088.42 | 68.5629 | 0.010168
| Вывоз снега | м3 |  |  |  | 5 | 85.26 | 426.3 | 0.063223
| Стоимость песка | м3 |  |  |  | 0.5 | 286.67 | 143.335 | 0.021257
| Механизированная уборка дворовой территории | м/час | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 2211.79 | 1658.8425 | 0.24602
| Погрузчик ПУГ -1 | маш/час | по необходимости |  | 2 | 2 | 1782.05 | 3564.1 | 0.52858
Проведение технических осмотров | [8 empty] | 0
Плановые осмотры | [8 empty] | 0
3-7-1в | Осмотр кровель из штучных материалов | 1000 м2 | 1 | 1 | 0.58 | 0.58 | 1047.96 | 607.8168 | 0.090143
42-010 | Осмотр каменных конструкций | 1000 м2 | 1 | 1 | 0.5619 | 0.56 | 903.28 | 505.8368 | 0.075019
42-009 | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | 1000 м3 | 1 | 1 | 0.5619 | 0.56 | 862.64 | 483.0784 | 0.071644
42-011 | Осмотр СО в начале и конце отопительного сезона | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.33 | 0.66 | 1841.09 | 1215.1194 | 0.18021
42-011 | Осмотр СО в декабре, январе, феврале | 1000 м2 | 3 | 3 | 0.33 | 0.99 | 1841.09 | 1822.6791 | 0.27031
42-012 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 | 2 | 0.04 | 0.08 | 4142.45 | 331.396 | 0.049148
42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.3608 | 0.7216 | 1841.09 | 1328.5305 | 0.19703
42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 | 2 | 0.01 | 0.02 | 8574.87 | 171.4974 | 0.025434
2-1-1б | Проверка вентканалов | венткан | 3 | 3 | 32 | 96 | 84.99 | 8159.04 | 1.21
42-011прим. | Осмотр ХВ и отведение сточных вод | 1000 м2 | 1 | 1 | 0.33 | 0.33 | 1841.09 | 607.5597 | 0.090105
Очистка кровли | [8 empty] | 0
пр. 54-041 | Очистка крыш, козырьков, оголовков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см | 100 м2 | по необходимости | 2 | 2.17 | 4.34 | 2295.63 | 9963.0342 | 1.4776
| Автовышка | маш/час | по необходимости |  | 3 | 3 | 2005.61 | 6016.83 | 0.89233
Электроснабжение | [8 empty] | 0
33-055 | Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов | щит | 2 | 2 | 4 | 8 | 207.13 | 1657.04 | 0.24575
33-052 | Техобслуживание вводных электрощитков | шт. | 2 | 2 | 1 | 2 | 1509.69 | 3019.38 | 0.44779
Отопление | [8 empty] | 0
31-053 | Промывка системы центрального отопления гидравлическим способом при давлении городской сети 5 атм и диаметре смывного патрубка 50 мм | 100 м3 здания | 1 | 1 | 2200 | 22 | 313.57 | 6898.54 | 1.0231
31-065 | Ликвидапция воздушных пробок в стояках центрального отопления | шт. | 1 | 1 | 4 | 4 | 296.11 | 1184.44 | 0.17566
31-043 | Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы | 1000 м3 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 219.97 | 483.934 | 0.07177
31-068 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 100 м | 1 | 1 | 2.57 | 2.57 | 2762.35 | 7099.2395 | 1.0529
Водоснабжение, канализация | [8 empty] | 0
31-014 | Ремонт и ревизия запорной арматуры | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1356.54 | 1356.54 | 0.20118
32-093 | Очистка канализационной сети внутренней | м | 2 | 2 | 5 | 10 | 139.04 | 1390.4 | 0.20621
| Аварийное обслуживание (ХВ, отведение сточных вод, эл.энергия, т/энергия) | ежедневно | 12 | 12 | 561.9 | 6742.8 | 3.11 | 20970.108 | 3.11
| Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | [7 empty] | 0
| Визуальная проверка состояния окраски и крепления наружного (фасадного) газопровода | 10м | 1 раз в год | 1 | 65 | 6.5 | 14.17 | 92.105 | 0.01366
| Визуальная проверка состояния окраски и крепления внутридомового газопровода | 1м | 1 раз в год | 1 | 31 | 31 | 7.5 | 232.5 | 0.034481
| Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции МКД | футляр | 1 раз в год | 1 | 16 | 16 | 14.17 | 226.72 | 0.033624
| Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод ,обмыливания) диаметр до 32 мм | сварной стык, резьбовае соединение, отключающее устройство | 1 раз в год | 1 | 40 | 40 | 21.67 | 866.8 | 0.12855
| Смазка газового крана диаметром до 20мм | кран | 1 раз в год | 1 | 16 | 16 | 122.5 | 1960 | 0.29068
| Текущий ремонт общего имущества МКД, ремонт, замена ВД инженерных сетей и оборудования,работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД ( в соответствии ПП РФ от 03.04.2013 N 290) | по необходимости | [5 empty] | 51450 | 7.6304
Итого по содержанию | [7 empty] | 113775.4916 | 16.8736
Итого текущий ремонт | [7 empty] | 51450 | 7.6304
Непредвиденные расходы (5 %) | [7 empty] | 5688.7746 | 0.84368
Всего затраты | [7 empty] | 170914.2662 | 25.3477
Размер платы за жилое помещение (руб/м2 в месяц) | [7 empty] | 25.3477 |  | 25.35
* Затраты на управление домом входят в состав расценок и составляют 5,16% от общей суммы затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД, Состав работ, услуг по управлению домом определен п.4 «Правил осуществления деятельности по управлению МКД», условиями Договора управления домом.