## Лист1
Приложение № 4
к постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 16 февраля 2022 г. № 264
| Наименование поселения |  | г. Ухта
| Наименование улицы |  | 40 лет ГВФ
| № дома |  | 22
| Год постройки |  | 1969
Тип дома (квартирного, иное)
| Этажность |  | 2
| Количество подъездов |  | 2
| Количество комнат |  | 16
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, м2 |  | 719.9
| в том числе: общая площадь жилых помещений, м2 |  | 719.9
| площадь встроенные нежилые помещения, м2 |  | -
| Площадь л/клеток, лифтов, тамбуров и др. помещений, м2 |  | 65.8
Перечень работ, услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 22
по ул. 40 лет ГВФ в г. Ухта
№ расц. | Наименование работ и услуг | Ед.изм | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг на 1 год | Разовый объем работ | Объем работ на 1 года с учетом ед. измерения | Расценка, руб. | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 кв.м. общей площади, руб./мес.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Санитарное содержания
51-001 | Влажное подметание л/клеток, маршей, тамбура | 100 м2 | 2 раза в неделю - 52 | 52 | 0.658 | 34.216 | 257.58 | 8813.3573 | 1.0202
51-009 | Мытье л/клеток, маршей, тамбура | 100 м2 | 1 раз в месяц | 12 | 0.658 | 7.896 | 669.24 | 5284.319 | 0.6117
51-018 | Влажная уборка стен | 100м2 | 4 | 4 | 80 | 0.8 | 395.48 | 316.384 | 0.036624
51-031 | Мытье окон | 10м2 | 1 | 1 | 4 | 0.4 | 216.77 | 86.708 | 0.010037
51-019 | Влажная протирка дверей | 100м2 | 12 | 12 | 28 | 0.28 | 65.04 | 18.2112 | 0.0021081
51-025 | Влажная протирка перил | 100м2 | 12 | 12 | 3.6 | 0.036 | 320.03 | 11.5211 | 0.0013336
51-023 | Влажнная протирка ящиков | 100м2 | 1 | 1 | 3 | 0.03 | 317.43 | 9.5229 | 0.0011023
51-022пр | Влажная протирка щитов электрических | 10м2 | 1 | 1 | 4 | 0.4 | 317.43 | 126.972 | 0.014698
51-024 | Влажная протирка приборов (радиаторов) отопительных | 100м2 | 1 | 1 | 7.7 | 0.077 | 764.95 | 58.9012 | 0.0068182
| Дератизация | м2 | систематическая в месяц | 6 | 100 | 600 | 2.45 | 1470 | 0.17016
Уборка земельного участка | [8 empty] | 0
Летняя уборка | [8 empty] | 0
53-020 | Уборка грунта и зеленных насаждений | 1000 м2 | 1 раза в месяц - 6 | 6 | 0.3766 | 2.26 | 228.97 | 517.4722 | 0.059901
53-001 | Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1000 м2 | 2 раза в неделю -52 | 52 | 0.0953 | 4.96 | 379.87 | 1884.1552 | 0.2181
53-021прим. | Уборка газонов и грунта сильной загрязненности | 1000 м2 | по необходимости | 1 | 0.3766 | 0.3766 | 4436.18 | 1670.6654 | 0.19339
53-001 | Уборка отмостки | 1000 м2 | 1 раза в месяц -6 | 6 | 0.0948 | 0.5688 | 379.87 | 216.0701 | 0.025012
Зимняя уборка | [8 empty] | 0
54-003 | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1000м2 | 3 раза в неделю - 72 | 72 | 0.04858 | 3.4978 | 515.17 | 1801.941 | 0.20859
54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | в дни снегопада | 30 | 0.04858 | 1.46 | 3088.42 | 4509.0932 | 0.52196
54-043 | Подборка случайного мусора | 1000 м2 | 1 раз в неделю | 24 | 0.04858 | 1.1659 | 65.04 | 75.8314 | 0.008778
54-025 | Пескосыпка территории (входные площадки, асф.) | 1000 м2 | по необходимости | 26 | 0.04858 | 1.26 | 629.66 | 793.3716 | 0.091838
54-022 | Очистка территории 1 класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец | 1000 м2 | в дни снегопада | 30 | 0.04858 | 0.0014574 | 8523.73 | 12.4225 | 0.001438
54-013 | Очистка отмостки от снега | 1000 м2 | по необходимости | 1 | 0.0948 | 0.0948 | 3088.42 | 292.7822 | 0.033892
| Вывоз снега | м3 |  |  |  | 5 | 15.55 | 77.75 | 0.0090001
| Стоимость песка | м3 |  |  |  | 0.5 | 286.67 | 143.335 | 0.016592
| Механизированная уборка дворовой территории | м/час | 1 | 1 | 3 | 3 | 2211.79 | 6635.37 | 0.76809
| Погрузчик ПУГ -1 | маш/час | по необходимости |  | 1 | 1 | 1782.05 | 1782.05 | 0.20628
Проведение технических осмотров | [8 empty] | 0
Плановые осмотры | [8 empty] | 0
3-7-1в | Осмотр кровель из штучных материалов | 1000 м2 | 1 | 1 | 0.51 | 0.51 | 1047.96 | 534.4596 | 0.061867
42-003 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 100 м3 | 1 | 1 | 0.4895 | 0.49 | 108.39 | 53.1111 | 0.006148
42-009 | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | 1000 м3 | 1 | 1 | 0.6918 | 0.69 | 862.64 | 595.2216 | 0.068901
42-011 | Осмотр СО в начале и конце отопительного сезона | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.34 | 0.68 | 1841.09 | 1251.9412 | 0.14492
42-011 | Осмотр СО в декабре, январе, феврале | 1000 м2 | 3 | 3 | 0.34 | 1.02 | 1841.09 | 1877.9118 | 0.21738
42-011 | Осмотр системы водоснабжения и водоотведения в подвальных помещениях | 1000 м2 | 1 | 1 | 0.34 | 0.34 | 1841.09 | 625.9706 | 0.07246
42-012 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 | 2 | 0.04 | 0.08 | 4142.45 | 331.396 | 0.038361
42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 | 2 | 0.01 | 0.02 | 8574.87 | 171.4974 | 0.019852
2-1-1а | Проверка дымоходов | дымоход | 4 | 4 | 16 | 64 | 182.61 | 11687.04 | 1.3529
2-1-1б | Проверка вентканалов | венткан | 3 | 3 | 48 | 144 | 84.99 | 12238.56 | 1.4167
Очистка кровли | [8 empty] | 0
54-041 | Очистка крыш, козырьков, оголовков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см | 100 м2 | по необходимости | 1 | 0.6 | 0.6 | 2295.63 | 1377.378 | 0.15944
| Автовышка | маш/час | по необходимости |  | 3 | 3 | 2005.61 | 6016.83 | 0.69649
Электроснабжение | [8 empty] | 0
33-019 | Смена ламп накаливания | 10шт | 1 | 1 | 6 | 0.6 | 0 | 0 | 0
33-025 | Смена выключателей | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
33-055 | Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов | щит | 2 | 2 | 4 | 8 | 207.13 | 1657.04 | 0.19181
33-052 | Техобслуживание вводных электрощитков | шт. | 2 | 2 | 1 | 2 | 1509.69 | 3019.38 | 0.34951
Отопление | [8 empty] | 0
31-053 | Промывка системы центрального отопления гидравлическим способом при давлении городской сети 5 атм и диаметре смывного патрубка 50 мм | 100 м3 здания | 1 | 1 | 2846 | 28.46 | 313.57 | 8924.2022 | 1.033
31-065 | Ликвидапция воздушных пробок в стояках центрального отопления | шт. | 1 | 1 | 6 | 6 | 296.11 | 1776.66 | 0.20566
31-043 | Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы | 1000 м3 | 1 | 1 | 5549 | 5.549 | 219.97 | 1220.6135 | 0.14129
31-068 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 100 м | 1 | 1 | 234 | 2.34 | 2762.35 | 6463.899 | 0.74824
Водоснабжение, канализация | [8 empty] | 0
0
32-070 | Набивка сальника вентиля | шт. | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
31-014 | Ремонт и ревизия запорной арматуры | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1356.54 | 1356.54 | 0.15703
32-101 | Прочистка засоров ХВС | 3м | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0
32-093 | Очистка канализационной сети внутренней | м | 2 | 2 | 5 | 10 | 139.04 | 1390.4 | 0.16095
| Аварийное обслуживание (ХВ, отведение сточных вод, эл.энергия, т/энергия) | ежедневно | 12 | 12 | 719.9 | 8638.8 | 3.11 | 26866.668 | 3.11
| Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | [7 empty] | 0
| Визуальная проверка состояния окраски и крепления наружного (фасадного) газопровода | 10м | 1 раз в год | 1 | 77 | 7.7 | 14.17 | 109.109 | 0.01263
| Визуальная проверка состояния окраски и крепления внутридомового газопровода | 1м | 1 раз в год | 1 | 61 | 61 | 7.5 | 457.5 | 0.052959
| Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции МКД | футляр | 1 раз в год | 1 | 16 | 16 | 14.17 | 226.72 | 0.026244
| Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод ,обмыливания) диаметр до 32 мм | сварной стык, резьбовае соединение, отключающее устройство | 1 раз в год | 1 | 90 | 90 | 21.67 | 1950.3 | 0.22576
| Смазка газового крана диаметром до 20мм | кран | 1 раз в год | 1 | 32 | 32 | 122.5 | 3920 | 0.45377
| Текущий ремонт общего имущества МКД, ремонт, замена ВД инженерных сетей и оборудования,работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД ( в соответствии ПП РФ от 03.04.2013 N 290) | по необходимости | [5 empty] | 79650 | 9.22
Итого по содержанию | [7 empty] | 132708.5555 | 15.3619
Итого текущий ремонт | [7 empty] | 79650 | 9.22
Непредвиденные расходы (5 %) | [7 empty] | 6635.4278 | 0.7681
Всего затраты | [7 empty] | 218993.9833 | 25.35
Размер платы за жилое помещение (руб/м2 в месяц) | [7 empty] | 25.35 |  | 25.35
* Затраты на управление домом входят в состав расценок и составляют 5,16% от общей суммы затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД, Состав работ, услуг по управлению домом определен п.4 «Правил осуществления деятельности по управлению МКД», условиями Договора управления домом. Объемы работ могут корректироваться в зависимости от фактической необходимости выполнения работ.