## Лист1
Приложение № 16
к постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 22 декабря 2022 г. № 2993
| Наименование поселения |  | г. Ухта
| Наименование улицы |  | Клубный
| № дома |  | 7
| Год постройки |  | 1967
Тип дома (квартирного, иное)
| Этажность |  | 2
| Количество подъездов |  | 2
| Количество комнат |  | 16
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, м2 |  | 615.8
| в том числе: общая площадь жилых помещений, м2 |  | 615.8
| площадь встроенные нежилые помещения, м2 |  | -
| Площадь л/клеток, лифтов, тамбуров и др. помещений, м2 |  | 52.5
Перечень работ, услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
№ 7 по пер. Клубному в г.Ухта
№ расц. | Наименование работ и услуг | Ед.изм | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Разовый объем работ | Объем работ на 1 года с учетом ед. измерения | Расценка, руб. | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 кв.м. общей площади, руб./мес.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Санитарное содержания
51-001 | Влажное подметание л/клеток, маршей, тамбура | 100 м2 | 2 раза в неделю - 48 | 0.525 | 25.2 | 257.58 | 6491.016 | 0.8784
51-009 | Мытье л/клеток, маршей, тамбура | 100 м2 | 1 раз в месяц | 0.525 | 6.3 | 669.24 | 4216.212 | 0.57056
51-018 | Влажная уборка стен | 100м2 | 1 | 60 | 0.6 | 395.48 | 237.288 | 0.032111
51-031 | Мытье окон | 10м2 | 1 | 3.8 | 0.38 | 216.77 | 82.3726 | 0.011147
51-019 | Влажная протирка дверей | 100м2 | 1 | 28 | 0.28 | 65.04 | 18.2112 | 0.0024644
51-025 | Влажная протирка перил | 100м2 | 12 | 3.2 | 0.032 | 320.03 | 10.241 | 0.0013859
51-023 | Влажнная протирка ящиков | 100м2 | 1 | 4 | 0.04 | 317.43 | 12.6972 | 0.0017183
51-022пр | Влажная протирка щитов электрических | 10м2 | 1 | 4 | 0.4 | 317.43 | 126.972 | 0.017183
51-024 | Влажная протирка приборов (радиаторов) отопительных | 100м2 | 1 | 6.3 | 0.063 | 764.95 | 48.1919 | 0.0065216
| Дератизация | м2 | по мере необходимости | 50 | 600 | 2.45 | 1470 | 0.19893
Уборка земельного участка | [7 empty] | 0
Летняя уборка | [7 empty] | 0
53-020 | Уборка грунта и зеленных насаждений | 1000 м2 | 1 раза в месяц - 6 | 1.6107 | 9.6642 | 228.97 | 2212.8119 | 0.29945
53-001 | Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1000 м2 | 2 раза в неделю -48 | 0.0874 | 4.1952 | 379.87 | 1593.6306 | 0.21566
53-021прим. | Уборка газонов и грунта сильной загрязненности | 1000 м2 | по необходимости | 1.6107 | 1.6107 | 4436.18 | 7145.3551 | 0.96695
53-001 | Уборка отмостки | 1000 м2 | 1 раза в месяц -6 | 0.0763 | 0.4578 | 379.87 | 173.9045 | 0.023534
53-030 | Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки | м3 | по мере необх. | 1 | 1 | 281.01 | 281.01 | 0.038028
53-023 (прим) | Покос травы | 1000 м2 | по мере необх. | 0.0658 | 0.1316 | 1457.05 | 191.7478 | 0.025948
Зимняя уборка | [7 empty] | 0
54-003 | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным покрытием (крыльца) | 1000м2 | 2 раза в неделю - 52 | 0.0754 | 3.9208 | 515.17 | 2019.8785 | 0.27334
54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | в дни снегопада | 0.0754 | 2.26 | 3088.42 | 6979.8292 | 0.94455
54-043 | Подборка случайного мусора | 1000 м2 | 1 раз в неделю | 0.4244 | 10.1856 | 65.04 | 662.4714 | 0.089649
54-025 | Пескосыпка территории (входные площадки, асф.) | 1000 м2 | по необходимости | 0.0754 | 1.9604 | 629.66 | 1234.3855 | 0.16704
54-022 | Очистка территории 1 класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец | 1000 м2 | в дни снегопада | 0.0754 | 0.36 | 8523.73 | 3068.5428 | 0.41525
54-013 | Очистка отмостки от снега | 1000 м2 | по необходимости | 0.0763 | 0.4578 | 3088.42 | 1413.8787 | 0.19133
| Стоимость песка | м3 |  |  | 0.5 | 286.67 | 143.335 | 0.019397
| Механизированная уборка дворовой территории | м/час | 2 | 2 | 2 | 2211.79 | 4423.58 | 0.59862
| Погрузчик ПУГ -1 | маш/час | по необходимости | 2 | 2 | 1782.05 | 3564.1 | 0.48231
Проведение технических осмотров | [7 empty] | 0
Плановые осмотры | [7 empty] | 0
3-7-1в | Осмотр кровель из штучных материалов | 1000 м2 | 1 | 0.45 | 0.45 | 1047.96 | 471.582 | 0.063817
42-010 | Осмотр каменных конструкций | 1000 м2 | 1 | 0.52971 | 0.53 | 903.28 | 478.7384 | 0.064785
42-009 | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | 1000 м3 | 1 | 0.52971 | 0.53 | 862.64 | 457.1992 | 0.061871
42-011 | Осмотр СО в начале и конце отопительного сезона | 1000 м2 | 2 | 0.008 | 0.016 | 1841.09 | 29.4574 | 0.0039863
42-011 | Осмотр СО в декабре, январе, феврале | 1000 м2 | 3 | 0.008 | 0.024 | 1841.09 | 44.1862 | 0.0059795
42-012 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 | 0.04 | 0.08 | 4142.45 | 331.396 | 0.044846
42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах | 1000 м2 | 2 | 0.45 | 0.9 | 1841.09 | 1656.981 | 0.22423
42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 | 0.01 | 0.02 | 8574.87 | 171.4974 | 0.023208
2-1-1б | Проверка вентканалов | венткан | 3 | 48 | 144 | 84.99 | 12238.56 | 1.6562
пр. 2-1-1а | Проверка технического состояния дымоходов | 1 дымоход | 4 | 16 | 64 | 182.61 | 11687.04 | 1.5816
42-011прим. | Осмотр ХВ и отведение сточных вод | 1000 м2 | 1 | 0.008 | 0.008 | 1841.09 | 14.7287 | 0.0019932
Очистка кровли | [6 empty] | 0 | 0
прим. 51-034 | Уборка чердаков, подвалов, бойлерных | 100м2 | по необходимости | 4.5 | 4.5 | 1165.63 | 5245.335 | 0.70983
пр. 54-041 | Очистка крыш, козырьков, оголовков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см | 100 м2 | по необходимости | 0.61 | 1.83 | 2295.63 | 4201.0029 | 0.5685
| Автовышка | маш/час | по необходимости | 2 | 2 | 2005.61 | 4011.22 | 0.54282
Электроснабжение | [7 empty] | 0
33-055 | Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов | щит | 2 | 4 | 8 | 207.13 | 1657.04 | 0.22424
33-052 | Техобслуживание вводных электрощитков | шт. | 2 | 1 | 2 | 1509.69 | 3019.38 | 0.4086
Отопление | [7 empty] | 0
31-053 | Промывка системы центрального отопления гидравлическим способом при давлении городской сети 5 атм и диаметре смывного патрубка 50 мм | 100 м3 здания | 1 | 2465 | 24.65 | 313.57 | 7729.5005 | 1.046
31-065 | Ликвидапция воздушных пробок в стояках центрального отопления | шт. | 1 | 4 | 4 | 296.11 | 1184.44 | 0.16028
31-064 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт. | 1 | 4 | 4 | 101.52 | 406.08 | 0.054953
31-043 | Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы | 1000 м3 | 1 | 2.465 | 2.465 | 219.97 | 542.226 | 0.073377
31-068 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 100 м | 1 | 2.48 | 2.48 | 2762.35 | 6850.628 | 0.92706
Водоснабжение, канализация | [7 empty] | 0
31-014 | Ремонт и ревизия запорной арматуры | шт. | 1 | 1 | 1 | 1356.54 | 1356.54 | 0.18357
32-093 | Очистка канализационной сети внутренней | м | 2 | 5 | 10 | 139.04 | 1390.4 | 0.18816
| Аварийное обслуживание (ХВ, отведение сточных вод, эл.энергия, т/энергия) | ежедневно | 12 | 615.8 | 7389.6 | 3.11 | 22981.656 | 3.11
| Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | [6 empty] | 0
| Визуальная проверка состояния окраски и крепления наружного (фасадного) газопровода | 10м | 1 раз в год | 77 | 7.7 | 14.17 | 109.109 | 0.014765
| Визуальная проверка состояния окраски и крепления внутридомового газопровода | 1м | 1 раз в год | 65 | 65 | 7.5 | 487.5 | 0.065971
| Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции МКД | футляр | 1 раз в год | 16 | 16 | 14.17 | 226.72 | 0.030681
| Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод ,обмыливания) диаметр до 32 мм | сварной стык, резьбовае соединение, отключающее устройство | 1 раз в год | 91 | 91 | 21.67 | 1971.97 | 0.26686
| Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод ,обмыливания) диаметр 41-50 мм | сварной стык, резьбовае соединение, отключающее устройство | 1 раз в год | 13 | 0 | 35.83 | 0 | 0
| Смазка газового крана диаметром до 20мм | кран | 1 раз в год | 32 | 32 | 122.5 | 3920 | 0.53048
| Текущий ремонт общего имущества МКД, ремонт, замена ВД инженерных сетей и оборудования,работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД ( в соответствии ПП РФ от 03.04.2013 N 290) | по необходимости |  |  |  |  | 37500 | 5.0747
Итого по содержанию | [6 empty] | 142693.7766 | 19.3101
Итого текущий ремонт | [6 empty] | 37500 | 5.0747
Непредвиденные расходы (5 %) | [6 empty] | 7134.6888 | 0.9655
Всего затраты | [6 empty] | 187328.4654 | 25.3503
Размер платы за жилое помещение (руб/м2 в месяц) | [6 empty] | 25.3503 |  | 25.35 | \
* Затраты на управление домом входят в состав расценок и составляют 5,16% от общей суммы затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД, Состав работ, услуг по управлению домом определен п.4 «Правил осуществления деятельности по управлению МКД», условиями Договора управления домом. Объемы работ могут корректироваться в зависимости от фактической необходимости выполнения работ.