## Лист1
Приложение № 17
к постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 22 декабря 2022 г. № 2993
| Наименование поселения |  | г. Ухта
| Наименование улицы |  | Портовая
| № дома |  | 3
| Год постройки |  | 1967
Тип дома (квартирного, иное)
| Этажность |  | 2
| Количество подъездов |  | 2
| Количество комнат |  | 16
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, м2 |  | 642.2
| в том числе: общая площадь жилых помещений, м2 |  | 642.2
| площадь встроенные нежилые помещения, м2 |  | -
| Площадь л/клеток, лифтов, тамбуров и др. помещений, м2 |  | 55.2
Перечень работ, услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
№ 3 по ул. Портовая в г.Ухта
№ расц. | Наименование работ и услуг | Ед.изм | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Разовый объем работ | Объем работ на 1 года с учетом ед. измерения | Расценка, руб. | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 кв.м. общей площади, руб./мес.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Санитарное содержания
51-001 | Влажное подметание л/клеток, маршей, тамбура | 100 м2 | 2 раза в неделю - 48 | 0.552 | 26.496 | 257.58 | 6824.8397 | 0.88561
51-009 | Мытье л/клеток, маршей, тамбура | 100 м2 | 1 раз в месяц | 0.552 | 6.624 | 669.24 | 4433.0458 | 0.57524
51-018 | Влажная уборка стен | 100м2 | 1 | 60 | 0.6 | 395.48 | 237.288 | 0.030791
51-031 | Мытье окон | 10м2 | 1 | 3.8 | 0.38 | 216.77 | 82.3726 | 0.010689
51-019 | Влажная протирка дверей | 100м2 | 1 | 28 | 0.28 | 65.04 | 18.2112 | 0.0023631
51-025 | Влажная протирка перил | 100м2 | 12 | 3.2 | 0.032 | 320.03 | 10.241 | 0.0013289
51-023 | Влажнная протирка ящиков | 100м2 | 1 | 4 | 0.04 | 317.43 | 12.6972 | 0.0016476
51-022пр | Влажная протирка щитов электрических | 10м2 | 1 | 4 | 0.4 | 317.43 | 126.972 | 0.016476
51-024 | Влажная протирка приборов (радиаторов) отопительных | 100м2 | 1 | 6.3 | 0.063 | 764.95 | 48.1919 | 0.0062535
| Дератизация | м2 | по мере необходимости | 50 | 600 | 2.45 | 1470 | 0.19075
Уборка земельного участка | [7 empty] | 0
Летняя уборка | [7 empty] | 0
53-020 | Уборка грунта и зеленных насаждений | 1000 м2 | 1 раза в месяц - 6 | 1.0569 | 6.3414 | 228.97 | 1451.9904 | 0.18841
53-001 | Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1000 м2 | 2 раза в неделю -48 | 0.1848 | 8.8704 | 379.87 | 3369.5988 | 0.43725
53-021прим. | Уборка газонов и грунта сильной загрязненности | 1000 м2 | по необходимости | 1.0569 | 1.0569 | 4436.18 | 4688.5986 | 0.6084
53-001 | Уборка отмостки | 1000 м2 | 1 раза в месяц -6 | 0.087 | 0.522 | 379.87 | 198.2921 | 0.025731
53-030 | Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки | м3 | по мере необх. | 1 | 1 | 281.01 | 281.01 | 0.036464
53-023 (прим) | Покос травы | 1000 м2 | по мере необх. | 0.0658 | 0.1316 | 1457.05 | 191.7478 | 0.024882
Зимняя уборка | [7 empty] | 0
54-003 | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным покрытием (крыльца) | 1000м2 | 2 раза в неделю - 52 | 0.1268 | 6.5936 | 515.17 | 3396.8249 | 0.44078
54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | в дни снегопада | 0.1268 | 3.8 | 3088.42 | 11735.996 | 1.5229
54-043 | Подборка случайного мусора | 1000 м2 | 1 раз в неделю | 0.4967 | 11.9208 | 65.04 | 775.3288 | 0.10061
54-025 | Пескосыпка территории (входные площадки, асф.) | 1000 м2 | по необходимости | 0.1268 | 3.2968 | 629.66 | 2075.8631 | 0.26937
54-022 | Очистка территории 1 класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец | 1000 м2 | в дни снегопада | 0.1268 | 0.36 | 8523.73 | 3068.5428 | 0.39818
54-013 | Очистка отмостки от снега | 1000 м2 | по необходимости | 0.097 | 0.097 | 3088.42 | 299.5767 | 0.038874
| Стоимость песка | м3 |  |  | 0.5 | 286.67 | 143.335 | 0.018599
| Механизированная уборка дворовой территории | м/час | 2 | 3 | 3 | 2211.79 | 6635.37 | 0.86102
| Погрузчик ПУГ -1 | маш/час | по необходимости | 2 | 2 | 1782.05 | 3564.1 | 0.46249
Проведение технических осмотров | [7 empty] | 0
Плановые осмотры | [7 empty] | 0
3-7-1в | Осмотр кровель из штучных материалов | 1000 м2 | 1 | 0.638 | 0.64 | 1047.96 | 670.6944 | 0.087031
42-010 | Осмотр каменных конструкций | 1000 м2 | 1 | 0.6422 | 0.64 | 903.28 | 578.0992 | 0.075015
42-009 | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | 1000 м3 | 1 | 0.5441 | 0.54 | 862.64 | 465.8256 | 0.060447
42-011 | Осмотр СО в начале и конце отопительного сезона | 1000 м2 | 2 | 0.009 | 0.018 | 1841.09 | 33.1396 | 0.0043003
42-011 | Осмотр СО в декабре, январе, феврале | 1000 м2 | 3 | 0.009 | 0.027 | 1841.09 | 49.7094 | 0.0064504
42-012 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 | 0.04 | 0.08 | 4142.45 | 331.396 | 0.043003
42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах | 1000 м2 | 2 | 0.464 | 0.928 | 1841.09 | 1708.5315 | 0.2217
42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 | 0.01 | 0.02 | 8574.87 | 171.4974 | 0.022254
2-1-1б | Проверка вентканалов | венткан | 3 | 48 | 144 | 84.99 | 12238.56 | 1.5881
пр. 2-1-1а | Проверка технического состояния дымоходов | 1 дымоход | 4 | 16 | 64 | 182.61 | 11687.04 | 1.5165
42-011прим. | Осмотр ХВ и отведение сточных вод | 1000 м2 | 1 | 0.009 | 0.009 | 1841.09 | 16.5698 | 0.0021501
Очистка кровли | [6 empty] | 0 | 0
51-034 | Уборка чердаков, подвалов, бойлерных | 100м2 | по необходимости | 4.554 | 4.554 | 1165.63 | 5308.279 | 0.68881
пр. 54-041 | Очистка крыш, козырьков, оголовков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см | 100 м2 | по необходимости | 0.61 | 1.83 | 2295.63 | 4201.0029 | 0.54513
| Автовышка | маш/час | по необходимости | 2 | 2 | 2005.61 | 4011.22 | 0.52051
Электроснабжение | [7 empty] | 0
33-055 | Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов | щит | 2 | 4 | 8 | 207.13 | 1657.04 | 0.21502
33-052 | Техобслуживание вводных электрощитков | шт. | 2 | 1 | 2 | 1509.69 | 3019.38 | 0.3918
Отопление | [7 empty] | 0
31-053 | Промывка системы центрального отопления гидравлическим способом при давлении городской сети 5 атм и диаметре смывного патрубка 50 мм | 100 м3 здания | 1 | 2620 | 26.2 | 313.57 | 8215.534 | 1.0661
31-065 | Ликвидапция воздушных пробок в стояках центрального отопления | шт. | 1 | 4 | 4 | 296.11 | 1184.44 | 0.1537
31-064 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | шт. | 1 | 4 | 4 | 101.52 | 406.08 | 0.052694
31-043 | Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы | 1000 м3 | 1 | 2.62 | 2.62 | 219.97 | 576.3214 | 0.074785
31-068 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 100 м | 1 | 2.46 | 2.46 | 2762.35 | 6795.381 | 0.88178
Водоснабжение, канализация | [7 empty] | 0
31-014 | Ремонт и ревизия запорной арматуры | шт. | 1 | 1 | 1 | 1356.54 | 1356.54 | 0.17603
32-093 | Очистка канализационной сети внутренней | м | 2 | 5 | 10 | 139.04 | 1390.4 | 0.18042
| Аварийное обслуживание (ХВ, отведение сточных вод, эл.энергия, т/энергия) | ежедневно | 12 | 642.2 | 7706.4 | 3.11 | 23966.904 | 3.11
| Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | [6 empty] | 0
| Визуальная проверка состояния окраски и крепления наружного (фасадного) газопровода | 10м | 1 раз в год | 77 | 7.7 | 14.17 | 109.109 | 0.014158
| Визуальная проверка состояния окраски и крепления внутридомового газопровода | 1м | 1 раз в год | 65 | 65 | 7.5 | 487.5 | 0.063259
| Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции МКД | футляр | 1 раз в год | 16 | 16 | 14.17 | 226.72 | 0.02942
| Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод ,обмыливания) диаметр до 32 мм | сварной стык, резьбовае соединение, отключающее устройство | 1 раз в год | 91 | 91 | 21.67 | 1971.97 | 0.25589
| Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод ,обмыливания) диаметр 41-50 мм | сварной стык, резьбовае соединение, отключающее устройство | 1 раз в год | 13 | 13 | 35.83 | 465.79 | 0.060442
| Смазка газового крана диаметром до 20мм | кран | 1 раз в год | 32 | 32 | 122.5 | 3920 | 0.50867
| Текущий ремонт общего имущества МКД, ремонт, замена ВД инженерных сетей и оборудования,работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД ( в соответствии ПП РФ от 03.04.2013 N 290) | по необходимости |  |  |  |  | 35350 | 4.5871
Итого по содержанию | [6 empty] | 152360.7087 | 19.7707
Итого текущий ремонт | [6 empty] | 35350 | 4.5871
Непредвиденные расходы (5 %) | [6 empty] | 7618.0354 | 0.98853
Всего затраты | [6 empty] | 195328.7441 | 25.3463
Размер платы за жилое помещение (руб/м2 в месяц) | [6 empty] | 25.3463 |  | 25.35 | \
* Затраты на управление домом входят в состав расценок и составляют 5,16% от общей суммы затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД, Состав работ, услуг по управлению домом определен п.4 «Правил осуществления деятельности по управлению МКД», условиями Договора управления домом. Объемы работ могут корректироваться в зависимости от фактической необходимости выполнения работ.