## Лист1
Приложение № 1
к постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от 28 апреля 2022 г. № 824
| Наименование поселения |  | г. Ухта, пгт. Ярега
| Наименование улицы |  | Нефтяников
| № дома |  | 3
| Год постройки |  | 1977
Тип дома (квартирного, иное)
| Этажность |  | 3
| Количество подъездов |  | 3
| Количество квартир |  | 30
| Общая площадь жилых и нежилых помещений, м2 |  | 1983.6
| в том числе: общая площадь жилых помещений, м2 |  | 1816.6
| площадь встроенные нежилые помещения, м2 |  | -
| Площадь л/клеток, лифтов, тамбуров и др. помещений, м2 |  | 167
Перечень работ, услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
№3 по ул. Нефтяников, пгт. Ярега, в г.Ухта
№ расц. | Наименование работ и услуг | Ед.изм | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг на 1 год | Разовый объем работ | Объем работ на 1 года с учетом ед. измерения | Расценка, руб. | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 кв.м. общей площади, руб./мес.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Санитарное содержания
51-001 | Влажное подметание лестничных площадок 1 этажа | 100 м2 | 2 раза в неделю - 104 | 104 | 0.557 | 57.928 | 257.58 | 14921.0942 | 0.68448
51-001 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей 2-3 этаж | 100 м2 | 1 раз в неделю - 52 | 52 | 0.98733 | 51.3413 | 247.67 | 12715.7037 | 0.58331
51-001 | Влажное подметание лестничных площадок 2-3 этажа | 100 м2 | 2 раза в неделю - 104 | 104 | 1.113 | 115.752 | 257.58 | 29815.4002 | 1.3677
51-009 | Мытье л/клеток, маршей 1-3 этажа | 100 м2 | 2 раза в месяц - 24 | 24 | 1.67 | 40.08 | 669.24 | 26823.1392 | 1.2305
51-018 | Влажная уборка стен | 100 м2 | 1 раз в год | 1 | 2.15 | 2.15 | 395.48 | 850.282 | 0.039005
51-019 | Влажная протирка дверей | 100 м2 | 1 раз в год | 1 | 0.1764 | 0.1764 | 65.04 | 11.4731 | 0.00052631
51-025 | Влажная протирка перил | 100 м2 | 2 раза в год | 2 | 0.1962 | 0.3924 | 320.03 | 125.5798 | 0.0057608
51-024 | Влажная протирка приборов (радиаторов) отопительных | 100 м2 | 1 раз в год | 1 | 0.144 | 0.144 | 764.95 | 110.1528 | 0.0050531
51-031 | Мытье окон | 10 м2 | 1 раз в год | 1 | 1.53 | 1.53 | 216.77 | 331.6581 | 0.015214
| Дератизация | м2 | по мере необходимости | 12 | 50 | 600 | 2.45 | 1470 | 0.067434
Уборка земельного участка | [8 empty] | 0
Летняя уборка | [8 empty] | 0
53-020 | Уборка грунта и зеленных насаждений | 1000 м2 | 2 раза в месяц - 12 | 12 | 0.26137 | 3.1364 | 228.97 | 718.1507 | 0.032944
53-001 | Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1000 м2 | 2 раза в неделю -52 | 52 | 0.0342 | 1.7784 | 379.87 | 675.5608 | 0.03099
53-021прим. | Уборка газонов и грунта сильной загрязненности | 1000 м2 | по необходимости | 1 | 0.26137 | 0.26137 | 4436.18 | 1159.4844 | 0.053189
53-001 | Уборка отмостки | 1000 м2 | 1 раза в месяц -6 | 6 | 0.13205 | 0.7923 | 379.87 | 300.971 | 0.013807
Зимняя уборка | [8 empty] | 0
54-003 | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1000 м2 | 3 раза в неделю - 78 | 78 | 0.0342 | 2.6676 | 515.17 | 1374.2675 | 0.063042
54-013 | Сдвигание снега в дни снегопада | 1000 м2 | в дни снегопада | 30 | 0.0342 | 1.026 | 3088.42 | 3168.7189 | 0.14536
54-025 | Пескосыпка территории (входные площадки, асф.) | 1000 м2 | по необходимости | 20 | 0.0342 | 0.684 | 629.66 | 430.6874 | 0.019757
54-022 | Очистка территории 1 класса с усовершенствованным покрытием под скребок: ступеньки и площадки крылец | 1000 м2 | в дни снегопада | 30 | 0.0342 | 1.026 | 8523.73 | 8745.347 | 0.40118
54-013 | Очистка отмостки от снега | 1000 м2 | по необходимости | 1 | 0.13205 | 0.13205 | 3088.42 | 407.8259 | 0.018708
| Стоимость песка | м3 |  |  |  | 0.5 | 286.67 | 143.335 | 0.0065752
| Механизированная уборка дворовой территории | м/час | 1 | 1 | 2 | 2 | 2211.79 | 4423.58 | 0.20292
| Погрузчик ПУГ -1 | маш/час | по необходимости |  | 1.5 | 1.5 | 1782.05 | 2673.075 | 0.12262
Проведение технических осмотров | [8 empty] | 0
Плановые осмотры | [8 empty] | 0
3-7-1в | Осмотр кровель из штучных материалов | 1000 м2 | 2 | 2 | 1.0332 | 2.07 | 1047.96 | 2169.2772 | 0.099512
42-010 | Осмотр каменных конструкций | 1000 м2 | 2 | 2 | 1.15 | 2.3 | 903.28 | 2077.544 | 0.095304
42-011 | Осмотр СО в начале и конце отопительного сезона | 1000 м2 | 2 | 2 | 823 | 1.646 | 1841.09 | 3030.4341 | 0.13902
42-011 | Осмотр СО в декабре, январе, феврале | 1000 м2 | 3 | 3 | 823 | 2.469 | 1841.09 | 4545.6512 | 0.20852
42-012 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест. | 2 | 2 | 9 | 0.18 | 4142.45 | 745.641 | 0.034205
42-013 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах | 1000 м2 | 1 | 1 | 0.823 | 0.823 | 1841.09 | 1515.2171 | 0.069508
42-014 | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. | 2 | 2 | 1 | 0.02 | 8574.87 | 171.4974 | 0.0078671
42-011 | Осмотр системы водоснажения и водоотведения в подвальных помещениях | 1000 м2 | 2 | 2 | 0.823 | 1.646 | 1841.09 | 3030.4341 | 0.13902
2-1-1а | Проверка дымоходов | дымоход | 4 | 4 | 30 | 120 | 182.61 | 21913.2 | 1.0052
2-1-1б | Проверка вентканалов | венткан | 3 | 3 | 60 | 180 | 84.99 | 15298.2 | 0.70178
Очистка кровли | [8 empty] | 0
пр. 54-041 | Очистка крыш, козырьков, оголовков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см | 100 м2 | по необходимости | 4 | 0.6966 | 2.7864 | 2295.63 | 6396.5434 | 0.29343
| Автовышка | маш/час | по необходимости |  | 3 | 3 | 2005.61 | 6016.83 | 0.27601
Электроснабжение | [8 empty] | 0
33-055 | Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов | щит | 2 | 2 | 1 | 2 | 207.13 | 414.26 | 0.019003
33-052 | Техобслуживание вводных электрощитков | шт. | 2 | 1 | 9 | 9 | 1509.69 | 13587.21 | 0.62329
Отопление | [8 empty] | 0
31-053 | Промывка системы центрального отопления гидравлическим способом при давлении городской сети 5 атм и диаметре смывного патрубка 50 мм | 100 м3 здания | 1 | 1 | 73.27 | 73.27 | 313.57 | 22975.2739 | 1.054
31-065 | Ликвидапция воздушных пробок в стояках центрального отопления | шт. | 1 | 1 | 10 | 10 | 296.11 | 2961.1 | 0.13584
31-043 | Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы | 1000 м3 | 1 | 1 | 7.327 | 7.327 | 219.97 | 1611.7202 | 0.073935
31-068 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 100 м | 1 | 1 | 10.9 | 10.9 | 2762.35 | 30109.615 | 1.3812
Водоснабжение, канализация | [8 empty] | 0
31-014 | Ремонт и ревизия запорной арматуры | шт. | 2 | 2 | 4 | 8 | 1356.54 | 10852.32 | 0.49783
| Аварийное обслуживание (ХВ, отведение сточных вод, эл.энергия, т/энергия) | ежедневно | 12 | 12 | 1816.6 | 21799.2 | 3.11 | 67795.512 | 3.11
Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | [8 empty] | 0
| Визуальная проверка состояния окраски и крепления наружного (фасадного) газопровода | 10м | 1 раз в год | 1 | 6.5 | 6.5 | 14.17 | 92.105 | 0.0042252
| Визуальная проверка состояния окраски и крепления внутридомового газопровода | 1м | 1 раз в год | 1 | 106.5 | 106.5 | 7.5 | 798.75 | 0.036641
| Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции МКД | футляр | 1 раз в год | 1 | 34 | 34 | 14.17 | 481.78 | 0.022101
| Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод ,обмыливания) диаметр до 32 мм | сварной стык, резьбовае соединение, отключающее устройство | 1 раз в год | 1 | 198 | 198 | 21.67 | 4290.66 | 0.19683
| Смазка газового крана диаметром до 20 мм | кран | 1 раз в год | 1 | 60 | 60 | 122.5 | 7350 | 0.33717
| Смазка газового крана диаметром до 25-40мм | кран | 1 раз в год | 1 | 10 | 10 | 158.33 | 1583.3 | 0.072631
| Текущий ремонт общего имущества МКД, ремонт, замена ВД инженерных сетей и оборудования,работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД ( в соответствии ПП РФ от 03.04.2013 N 290) | по необходимости | [5 empty] | 246500 | 11.3078
Итого по содержанию | [7 empty] | 291480.9621 | 13.3712
Итого текущий ремонт | [7 empty] | 246500 | 11.3078
Непредвиденные расходы (5 %) | [7 empty] | 14574.0481 | 0.66856
Всего затраты | [7 empty] | 552555.0102 | 25.3475
Размер платы за жилое помещение (руб/м2 в месяц) | [7 empty] | 25.3475 |  | 25.35