| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ШУÖМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 21 сентября 2012 г. |  | № | 2179 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

Об утверждении технического задания на разработку

инвестиционной программы «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры систем водоснабжения и водоотведения

МУП «Ухтаводоканал» на 2013-2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Минрегионразвития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры систем водоснабжения и водоотведения МУП «Ухтаводоканал» на 2013-2017 годы» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта».

И.о. руководителя администрации					        С.С. Соболев

Приложение

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 21 сентября 2012 г. № 2179

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы

«Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры систем

водоснабжения и водоотведения

МУП «Ухтаводоканал» на 2013-2017 годы»

1.  Основанием для выполнения работ являются:

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

- Приказ Минрегионразвития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Минрегионразвития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 № 168 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»;

- СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

- СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества;

- СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод;

- ГОСТ 22.6.01-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования.

- Решение Совета МО городского округа «Ухта» от 26.06.2007 № 47 «Об утверждении генерального плана города Ухты»;

2

- Постановление главы МО городского округа «Ухта» от 19.09.2006 № 3396 «Об утверждении Порядка рассмотрения дел об установлении тарифов (надбавок) на товары и услуги, предоставляемые организациями коммунального комплекса на территории МОГО «Ухта».

2. Заказчик:

Администрация муниципального образования городского округа «Ухта».

3. Разработчик технического задания:

Администрация муниципального образования городского округа «Ухта» совместно с муниципальным унитарным предприятием «Ухтаводоканал» муниципального образования городского округа «Ухта».

4. Разработчик инвестиционной программы:

Муниципальное унитарное предприятие «Ухтаводоканал» муниципального образования городского округа «Ухта» ( МУП «Ухтаводоканал»).

5. Цель технического задания:

Разработка проекта инвестиционной программы «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры систем водоснабжения и водоотведения                       МУП «Ухтаводоканал» на 2013-2017 годы» (далее - инвестиционная программа), определяющей мероприятия по строительству, реконструкции, развитию и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, с расчетом финансовых потребностей необходимых для реализации данной инвестиционной программы.

6. Цели разработки и реализации инвестиционной программы:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя, а также экологической безопасности систем водоотведения и очистки стоков;

- обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятия коммунального комплекса и потребителей;

- разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности (в т.ч. сокращение потерь) и оптимальному развитию систем.

7. Основные требования к инвестиционной программе:

7.1. Временные:

2013-2017 гг.

7.2. Финансовые:

- собственные средства МУП «Ухтаводоканал» (амортизация, прибыль);

- плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

7.3. Технические:

7.3.1. По водоснабжению:

- обеспечение надежности и устойчивости работы системы водоснабжения;

- обеспечение выполнения требований СанПиН к качеству питьевой воды;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленных мощностей и качестве питьевой воды;

- снижение износа основных фондов.

7.3.2. По водоотведению:

- обеспечение выполнения требований к качеству очищенных сточных вод;

уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

3

- снижение износа основных фондов.

7.4. Иные:

- внедрение новых технологий, нового оборудования, новой техники и новых материалов в системах водоснабжения и водоотведения.

8. Основные направления развития системы водоснабжения и водоотведения МУП «Ухтаводоканал»:

| № п/п | Мероприятия | Существующая проблема и достигаемый эффект |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| 1 | Проектирование, строительство и реконструкция магистральных водоводов системы водоснабжения | Проблемы: - недостаточный объем воды во вновь застраиваемых микрорайонах города (5, 6, 7 микрорайоны); - существующие водоводы с большим сроком эксплуатации; - снижение пропускной способности за счет коррозии |
|  |  | Достигаемый эффект: - сокращение утечек холодной воды в сетях; - снижение себестоимости единицы продукции; - повышение надежности системы водоснабжения; - улучшение качества питьевой воды в связи с отсутствием коррозии полиэтиленовых труб |
| Водоотведение |
| 2 | Проектирование и строительство объекта «Канализационный коллектор Ду= 110 мм от камеры КС п. Сирачой до приемной камеры на БОС Лукойл-УНП» | Проблемы: - сброс в реку Ухта недостаточно очищенных сточных вод. |
|  |  | Достигаемый эффект: - исключение сброса не нормативно очищенных сточных вод в водный объект, снижение затрат на содержание объекта и сокращение персонала. |

9. Источники финансирования:

- собственные средства МУП «Ухтаводоканал» (амортизация, прибыль);

- плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

10. Ожидаемые результаты (в натуральных показателях):

- соответствие качества питьевой воды и сбрасываемых сточных вод нормативным требованиям, обеспечение экологической и санитарно-гигиенической безопасности;

- рациональное использование природных ресурсов;

- повышение эффективности производства;

- снижение износа основных фондов;

снижение затрат предприятия;

4

- увеличение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение более комфортных условий проживания населения путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- обеспечение более рационального использования водных ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и поставки коммунальных услуг потребителям;

- улучшение экологического состояния территорий МОГО «Ухта».

11. Согласование инвестиционной программы:

- МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта».

- Отдел экономического развития администрации МОГО «Ухта».

- Финансовое управление администрации МОГО «Ухта».

-	МУ «Управление  архитектуры,  градостроительства,  землепользования  и охраны окружающей среды» администрации МОГО «Ухта».

- Служба Республики Коми по тарифам.

12. Форма предоставления инвестиционной программы на утверждение:

на бумажных носителях и в электронном виде.

13. Сроки предоставления инвестиционной программы на утверждение:

- предоставить инвестиционную программу на очередное заседание Совета МОГО «Ухта» после утверждения технического задания.

___________________________